ΑΒ	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:    1/2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	Αθήνα,   8-3-2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΓΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ	Αριθ.Πρωτ.:Δ13β /0/4318

ΓΕΝΠ<Ή Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & Λ. ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ13

ΤΜΗΜΑ Β

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής
Ταχ. Δ/νση       : Λ. Αλεξάνδρας 3 8
Ταχ.Κωδ.        : 114 73
Πληροφορίες : Γ. Παπαντωνίου

Τηλέφωνο       : 210 88.33.118	.

Ραχ	: 210 88.43.446

ΘΕΜΑ : « Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης για φωτομετρικά στοιχεία και Τεχνικές προδιαγραφές οδικού ηλεκτροφωτισμού ».

- Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ 1792 / Β /
3-12-2004 ) η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ13/β/οικ. 16522/30-11-2004 με θέμα
« Φωτομετρικά στοιχεία και Τεχνικές Προδιαγραφές οδικού ηλεκτροφωτισμού », την
οποία σας επισυνάπτουμε σε αντίγραφο για ενημέρωση και εφαρμογή στη σύνταξη
μελετών και στην εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού.

- Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της Απόφασης αυτής και με την προηγούμενη σχετική
Απόφαση   ΔΙ3β/5781/21-12-1994,   τα   μη   καταργούμενα   στοιχεία  των   Υπουργικών
Αποφάσεων ΕΗ1/0/481/2-7-86 ( ΦΕΚ 873/Β/19-9-86 ) και ΕΗ1/0/123/8-3-88 ( ΦΕΚ
177/Β/31-3-88)   εξακολουθούν  να  ισχύουν   εφόσον  δεν   είναι  σε   αντίθεση   με  τα
διαλαμβανόμενα στα Ελληνικά ή τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα στοιχεία αυτά σύμφωνα και
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της Απόφασης είναι βοηθητικά και όχι δεσμευτικά για
τις  μελέτες και τα έργα όπου  μπορούν να χρησιμοποιηθούν,  π.χ.  υλικά νεότερης
τεχνολογίας, αρκεί να είναι σύμφωνα κατά σειρά προτεραιότητας με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ή
μέχρι την έκδοση τους με τα πρότυπα ΕΝ, τις οδηγίες και τα κείμενα εναρμόνισης που
εκδίδονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αρμόδιες επιτροπές, και αν δεν υπάρχουν με τα
αναφερόμενα στις νεότερες σχετικές εκδόσεις της CIΕ. Ειδικότερα για τα έργα η συμφωνία

των υλικών με τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές πέραν των βεβαιώσεων από τους κατασκευαστές θα πρέπει να πιστοποιείται με ελέγχους με κατάλληλα όργανα που θα προσκομίζουν οι Ανάδοχοι και με δοκιμές που θα διεξαχθούν σε αναγνωρισμένα εργαστήρια ( της χώρας μας ή αν δεν υπάρχουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) της επιλογής της Υπηρεσίας. Τα παραπάνω θα προβλέπονται από τα Συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ., Τ.Σ.Υ.) των έργων.

- Τα προς εφαρμογή πρότυπα και οδηγίες (Ε.Λ.Ο.Τ., Ε.Ν., C.Ι.Ε.) περιέχουν πίνακες με τα
απαιτούμενα ελάχιστα φωτομετρικά μεγέθη για τις διάφορες κατηγορίες οδών, κόμβων
κ.λ.π. Στις μελέτες ηλεκτροφωτισμού ( υπολογισμοί ) δεν πρέπει να υπάρχει απόκλιση της
μέσης λαμπρότητας ( σε  cd/m2 ) για οδούς ή του μέσου φωτισμού ( σε lux ) για κόμβους
κ.λ.π. για όλα τα φωτιζόμενα μέρη, μεγαλύτερη από +10%.

- Διευκρινίζεται ότι από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οδηγίες μελετών οδικών
έργων ( ΟΜΟΕ ) - Τεύχος 9 : « Οδικές Σήραγγες, έργα Η/Μ και φωτισμός υπαιθρίων
οδικών έργων », που εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ /α/0/285/19-2-03 Υπουργική
Απόφαση και αφορούν αυτοκινητοδρόμους ( κατηγορία ΑΙ ) για τον ηλεκτροφωτισμό δεν
ισχύουν αυτά που είναι σε αντίθεση με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ή τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

- Διευκρινίζεται επίσης ότι παύει πλέον να ισχύει το περιεχόμενο της Εγκυκλίου 9
(Αρ. Πρωτ. Δ13β/5309ΠΕ/6-4-95 ορθή επανάληψη 11-8-95 ) πλην της παραγράφου 1.
Για την ενημέρωση σας, σας επισυνάπτουμε :

- Κατάσταση με τους αριθμούς και τίτλους των προτύπων ΕΛΟΤ και οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε ότι έχουν εκδοθεί και αναφέρονται σε
θέματα ηλεκτροφωτισμού ή αφορούν και ηλεκτροφωτισμό.

- Κατάσταση με εκδόσεις της διεθνούς επιτροπής φωτισμού CIΕ.

Σημειώνεται ότι οι καταστάσεις αυτές είναι ενημερωμένες μέχρι σήμερα ( ημερομηνία έκδοσης της παρούσης εγκυκλίου ). Οι Υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς απευθείας ή μέσω του διαδικτύου κ.λ.π. για τις τυχόν ανανεώσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις των κειμένων αυτών ή και για νέα πρότυπα, τα οποία θα έχουν αυτοδίκαια θέση στις καταστάσεις.

Συνιστάται, τέλος, στις Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν ή δεν μπορούν να προμηθευτούν τις υπόψη εκδόσεις να μεριμνούν ώστε στα τεύχη των προκηρύξεων μελετών ή έργων να υπάρχει υποχρέωση του αναδόχου για παράδοση των προτύπων ή οδηγιών που κρίνουν ότι είναι απαραίτητα για τη μελέτη ή το έργο.

συνημμένα

- Η Απόφαση αριθμ.Δ13/β/014.16522/30-11-04 σε φωτ/φο

- Οι δύο (2) καταστάσεις της παραγράφου 5.

κοινοποίηση

- Γραφείο κ. Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ

- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΠΕΧΩΔΕ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ

ιβές Αντίγραφο μένη Γραμματείας

ΥΚΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Δ13/ΓΘ-01/Β

- Τμήμα α

- Τμήμα β

- Χ.Α.